附件

攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购比选须知

本附件就本次邀请比选采购项目概况、采购要求、报价注意事项、评审程序、报价文件编制等进行了规定，请意向参选单位认真阅读，并按要求编制报价文件。

一、项目概况

1.项目编号：PJM20251201
2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购。

3.内容要求：提供攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造服务。

4.资金来源：自有资金。

5.报价最高限价：9715元，超过或等于此限额为无效报价。

二、报价人的资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的合法经营单位。（营业执照等）。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可体现于承诺函中）。

3.具有本地化售后质量保修服务条件和能力（可体现于承诺函中）。

4.参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录（可体现于承诺函中）。

5.不接受联合体报价。
★三、采购要求

（1） 采购清单（技术、服务要求）：产品清单如涉及政府优先采购和强制采购、节能环保、3C等产品，所有产品质量及产品资质必须符合国家现行相关标准及要求。

	序号
	施工内容
	数量
	备注

	1
	Φ80热镀锌管
	约90米
	1、管厚度4mm

2、弯头、支架型号数量满足功能需求

3、包含但不仅限于所述施工内容，意向方现场查看、充分考虑综合单价及施工工艺，最终满足功能性需求。

	2
	80管弯头及其他辅材
	1项
	

	3
	管道支架
	1项
	

	4
	管道焊接安装、拆除
	1项
	

	5
	建渣清运
	1项
	

	合计（元）
	9715
	含税价且保证项目功能性需求


注意：以上参数规格中如有标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术参数均应被认为符合采购要求。

（二）商务性要求

1.交货期及地点

（1）交货期：合同签订后10天内。

（2）交货地点: 攀枝花市经贸旅游学校的五十四校区。

2.付款方法和条件：验收合格后，供应商出具请款函及增值税发票，采购人及时办理支付报销手续，向供应商支付合同总金额的100.00%。最终到账时间以财政局审批通过为准。

3.质保期限:自验收合格之日起一年。

4.履约验收：

（1）履约验收主体：攀枝花市经贸旅游学校。

（2）履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

（3）验收组织方式：自行验收。

（4）履约验收程序：一次性验收。

（5）技术履约验收内容：按照本项目比选须知中“技术、服务要求”及成交供应商响应文件进行验收。

（6）商务履约验收内容：按照本项目比选须知中“商务要求”及成交供应商响应文件进行验收。

（7）履约验收交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、本项目磋商文件及本合同的要求进行验收。如出现未在采购文件中明确规定的，以国家或行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。验收的主要依据如下:①国家相关的法律法规；②国家或行业相关标准规范；③本项目采购公告及附件、响应文件；④项目合同及其附件；⑤其他相关文件资料。

5.成交供应商所配送的产品质量及产品资质必须符合国家相关标准及要求，采购包中产品如涉及政府优先采购和强制采购、环保节能、3C等产品类别验收时必须提供相应佐证资料或检测报告，未提供佐证资料或检测报告的产品采购人有权不做验收。

6.包装方式及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

7.成本补偿和风险分担约定：

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

8.违约责任与解决争议的方法：

（1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 

（2）仲裁地点：采购人所在地。 

（3）上述过程发生的费用由败诉方承担。 

（4）在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

9.投标报价要求：投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，如人工费、税费、保险、材料费、运输费、现场管理费、利润、税费等各项费用；未单独列项的与项目相关的费用综合考虑在各项目综合报价中。

10.安全责任要求：

（1）服务期间的财物和人身安全责任由中选方负责承担。中选方应强化安全管理，现场人员须具备该项目作业的技术能力，安全意识强，规范作业，确保自身及校园内其他人员安全。

（2）供货工作人员不得流动吸烟、乱扔杂物，做到文明作业，人走场地清。

11.合同签订：

（1）中选后2日内由中选方拟定合同初稿，合同应包括合同文本、供货清单等。

（2）合同执行中，若出现因货物样式、用料等改变导致的价格变化，双方应签订补充协议，补充协议金额不得超过合同内同类货物单价的10％。

11.其他要求：采购公告及附件未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中另行协商约定。

四、其他注意事项

1. 现场察看：

（1）察看现场：意向方若需察看现场可于收到邀请函（或通知）的当天自行前往察看（请自行考虑不确定因素，凡因对现场情况不明所造成的报价不利等后果，均由报价人自行承担）。

（2）联系人：张老师 13882325413
2. 开评选条件：

（1）签到意向单位满足三家及以上，可以正常比选。

（2）在评选中，当全部满足实质性要求的参选人不足三家时，则本次比选采购失败。
（3）未经报名登记的商家不能参加本次比选采购。

3.评选方法：

（1）本次比选采购采用“最低评标价法”，即，报价文件满足本次采购全部实质性要求且报价最低的为中选人（异常低价者除外—详见“报价说明”）。

（2）当出现报价相同时，则由相同报价的各方代表抽签决定（抽签方式由采购方与报价方共同现场临时商定）。

4.评委产生：评选活动开始前，临时选派3名及以上教职工代表组成采购小组，在纪委人员监督之下进行评选。

5.已报名登记的意向商家如因故不能参加报价，应于递交报价文件之日前一天以书面的形式通知采购人。未通知采购人而无故不参加报价的，将被视为失信，两年内不得参与采购单位的招标活动。

监督联系电话：0812-3989010

五、评选程序与中选人确定

1.意向商家及其代表按采购方要求递交报价文件。

2.评委检查并记录报价文件密封情况。

3.由评委对报价文件拆封并记录各家报价金额。

4.各授权方代表签字确认报价金额。

5.资格符合性审查：评委一一审查各报价文件的下列材料是否按要求提供，未提供或提供不齐全的不能通过审查；有效报价文件不足三家时，则本次采购失败。

（1）报价一览表

（2）证照复印件（含营业执照、法人身份证等）

（3）授权文件签章（非法人代表参加比选时必须提供）

（4）比选承诺函

（5）比选应答表

（6）售后服务承诺函

6.对通过审查的报价文件按报价依次由低到高进行排名，报价最低的为第一名。

7.中选人确定：

（1）评选排名第一的为本次采购第一中选人。

（2）若第一名自愿放弃中选资格，则学校有权自行决定是依次选取第二名还是重新招标。

（3）自动放弃中选资格的单位将被视为失信，于两年内不得参与采购单位的招投标活动。

8.校园网公示评选结果（公示1天）。

六、报价响应文件编制内容及格式：

各参选人需提供报价响应文件一份。请各家仔细阅读以下内容，按要求的内容、格式和顺序编制报价响应文件，装订整齐、密封后加盖报价单位鲜章；凡报价响应文件未按本条内容格式要求编制的，或报价文件中以下各项不齐全的均为无效报价文件。

（一）响应文件封面要求

1.按“攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购比选响应文件”进行排版（字体、大小、包号及排列等可自行拟定）。

2.响应单位全称（加盖单位鲜章）、响应时间等。

（二）响应文件正文内容及格式

1.报价一览表（置于报价文件第一页）

项目名称：攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购

报价单位名称：（盖章）            报价时间：2025年  月  日

	项目名称
	报价（ 总价）
	交货时间
	备注

	
	小写：     大写：
	
	


 报价说明：

（1）各意向单位根据自己的实际情况，在保证质量、按时完成服务的前提下，填写一次性报价。

（2）各报价人的报价，无论单价或总价均已包含完成本项服务所需的设备及损耗、材料人工、交通运输、安全防护、安装、调试、验收、质保、税费等所有相关的费用；报价方应充分考虑本项目实际情况，其报价应当包括报价方可以预见到的一切费用；由于报价方考虑不周及方案失误而造成的费用调增，采购方不予考虑。

（3）报价人应考虑采购人场地的情况、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响项目采购的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及影响而导致的费用索赔将不获支持。

（4）低于单价最高限价60％的报价，报价人须做成本陈述与承诺，不做承诺或陈述不被评委采纳的其报价无效。  

2.资质证明材料（须盖单位鲜章）

（1）营业执照及资质复印件

（2）法人身份证复印件

3.授权文件（须盖单位鲜章）

（1）法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，须有法人签字及单位印章）

致攀枝花市经贸旅游学校：

本授权声明：        （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：     ）公开比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

单位名称：（盖章）

法人：（印章或签字）

年   月   日 

（2）被受权人身份证复印件 

4.比选承诺函（按以下格式）

致攀枝花市经贸旅游学校：

我单位自愿参与“攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购”包   比选，根据相关采购公告及其附件的要求，现正式授权    代表我单位提交《响应文件》   份。 
比选响应文件包含如下内容：

（1）报价一览表

（2）证照复印件（含营业执照、法人身份证等）

（3）授权文件签章（非法人代表参加比选时必须提供）

（4）比选承诺函

（5）比选应答表

（6）售后服务承诺函

现郑重承诺如下：

我单位参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录。

我单位参与该项目所提交的一切材料均真实合法有效，并愿意为此承担一切法律责任。我单位具有供水管道改造所必需的设施设备和专业技术能力。我单位接受采购公告文件及其附件规定条款的全部内容。我单位一旦中选，将及时签订与履行合同，严格履行采购公告及其附件、比选文件、评选现场承诺和合同所规定的责任与义务，若有违背，愿意接受相关部门根据相关法规的处罚；给他人造成损失的，承担相应的民事责任。

我单位已仔细阅读采购公告及其附件的全部内容（包括变更公告文件），我单位完全理解并接受。

我单位就此项采购所做的所有承诺，在比选有效期及合同有效期内均具有法律效力。

单位名称：（盖章）

法人：（印章或签字）

年   月   日  

5.比选应答表

项目名称：攀枝花市经贸旅游学校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购

响应单位（盖章）：                 响应时间：  年  月  日

	序号
	名称
	采购要求
	应答

	1
	技术要求
	
	

	2
	商务要求
	
	

	3
	其他注意事项
	
	

	4
	开评标程序等
	
	


填表说明：表中的“应答”，可填写“完全响应”，也可以复制粘贴相应的内容。

6.售后服务承诺函（按以下格式）：

致攀枝花市经贸旅游学校：

我方自愿参与贵校关于五十四校区家属楼主供水管道改造采购的比选，我方一旦中选，将按本次比选要求提供优质、高效的供水管道改造服务，现承诺如下：

（1）我方将严格按《比选公告》及附件和合同约定提供供水管道改造服务。

（2）凡质保期内出现的缺陷问题均及时免费处理，使用合格材料，不弄虚作假。

（3）我方具备本地化质量保修服务的条件和能力，确保提供及时、优质的质保服务。

以上承诺具有法律效率，我方在合同履行中如有违背，由此所致的一切责任均由我方承担。

承诺单位：（盖章）

法人：（印章或签名）

2025年  月  日 

PAGE  
15

