附件：

攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目采购

比选须知

本附件就本次邀请比选采购项目概况、采购要求、报价注意事项、评审程序、报价文件编制等进行了规定，请意向参选单位认真阅读，并按要求编制报价文件。

一、项目概况

1.项目编号：PJM20260814

2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目。

3.内容要求：提供攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目施工服务。

4.资金来源：财政资金。

5.报价最高限价：采购预算为25752.79元（其中暂列金额：1102.41元），超过此限额为无效报价。

二、报价人的资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的合法经营单位。（营业执照等）。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可体现于承诺函中）。

3.具有本地化售后质量保修服务条件和能力（可体现于承诺函中）。

4.参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录（可体现于承诺函中）。

5.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

5.1投标供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质。

5.2具备有效期内的安全许可证。

6.不接受联合体报价。

★三、采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

（一）、工程概况

1.工程概况

1.1 工程名称：攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目。

1.2 工程规模及特征：（1）.道路盖板支座处开裂,本次设计考虑拆除原有盖板,新建盖板。考虑该道路为学校车辆通行主干道,为减少施工工期,采取钢结构复合盖板。

（2）.H轴和F轴框架柱混凝土保护层脱落,本次设计考虑采用C30高延性混凝土抹面进行封闭保护框架柱。

1.3 计划工期：见招标文件。

1.4 施工现场实际情况：以现场踏勘情况为准。

1.5 自然地理条件：以现场踏勘情况为准。

1.6 环境保护要求：满足当地政府对城市环境保护的相关要求。

1.7 建设地点：位于攀枝花市。

2.工程招标和分包范围

2.1 招标范围为首辅工程设计有限公司设计的《攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目》施工图、图纸变更部分及工程量清单所示内容。

2.2 是否允许分包及分包范围：详见招标文件。

3.工程量清单编制依据

3.1 首辅工程设计有限公司设计的《仁攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目》施工图内容、图纸变更部分。

3.2 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。

3.3 安全文明施工费及其他总价措施项目费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套“建筑安装工程费用”及川建行规〔2024〕15号文中相应规定标准计取。

3.4 规费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套“建筑安装工程费用”中相应规定标准计取。

3.5 税金按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套“建筑安装工程费用”中增值税一般计税法相应规定标准执行，销项增值税税率按9%计取，附加税按工程所在地税率计取。

3.6 人工费调整按“关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发(2026)12号）”执行。

3.7 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费按照川建标函(2024)3160号四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知执行。

3.8 材料价格采用攀枝花市住房和城乡建设局发布的“攀枝花市2026年6月材料不含税信息价”，攀枝花市信息价中没有的材料及设备参照市场价格执行（不含税）。

4.工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量：满足设计、施工、验收规范要求，符合国家现行规范及强制性验收标准。

4.2 材料要求：本项目所采用的材料和设备必须符合国家规定的相关质量标准，严禁采用假冒伪劣产品和不合格产品，所有材料经检测合格；所有装饰材料须经甲方、设计认可样品后方可订货；水泥、钢材皆选大厂合格产品，其余产品材料选用中等档次以上优质的合格品牌，材料的材质符合设计及相关规范要求。

4.3 其他未尽事宜：未尽事宜以国家规范、标准、法规为准。

5.工程量清单报价说明

5.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；约束计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

5.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解；投标人应在充分理解和熟悉招标文件、设计图纸、技术规范以及现场考察的基础上进行投标报价。

5.3 本工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据；实际工程计量和工程价款的支付应遵循相关规范的规定和合同条款的约定。

5.4 投标人在报价时应按招标文件规定的统一格式填写。

5.5 招标文件中的工程量清单,投标人除填入单价或价格外,不得对工程量清单中的编号、子目、单位、数量等进行任何修改。

5.6 本工程量清单中的每一个子目，都须填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价（价格）之中；如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目的费用。

5.7 本工程量清单中的每一子目只允许有一个报价，各单项工程中相同子目的综合单价必须一致，否则按所报的综合单价最低的计算。

5.8 投标人在投标报价中，《主要材料价格表》中的材料价格与《分部分项工程量清单综合价格分析表》中的材料价格须一致，如有不同以《主要材料价格表》中的材料价格为准调整报价；不同单位工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行计算。

5.9 总价措施项目清单安全施工、文明施工、临时设费等按现行相关文件规定执行。

5.10 单价措施项目清单的项目仅作为招标人给出的一般项目清单，若本措施项目清单与计价表中未列的项目，投标人可根据本工程特点及施工方案的技术要求增加项目。

5.11 投标人填报的工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、机械费、其他 (运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费等)、管理费、利润等，以及规费、税金等全部费用和应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

5.12 规费和税金等不可竞争的费用不包括在子目单价中。

5.13 措施项目与其他项目的费用： ■不 （□是；■不）分摊到分部分项工程的子目单价中。

5.14 暂列金额的数量及其它费用的说明：

（1）暂列金额的数量及拟用子目表：本工程暂列金额详见其他项目清单暂列金额明细表。

（2）除计日工外(计日工已包括在暂列金额中,不应重复计入投标报价)，投标人应直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价，并且不需要在工程量中所列的暂列金额以外再考虑任何其他费用。

（3）暂列金额在发包人提供的工程量清单中专项列出，并且只能按照招标人的指示使用。

（4）尽管暂列金额列入合同价格，但并不属于承包人所有，不必然发生；只有按照合同约定实际发生后，才成为承包人应得金额，纳入合同结算价款中；扣除实际发生金额后的暂列金额仍属于发包人所有。

5.15 暂估价的数量及拟用子目的说明：

（1）暂估价:本专业工程暂估价金额详见其他项目清单专业工程暂估价表。

（2）材料、工程设备的暂估价已包括在清单小计中，不应重复计入投标报价；专业工程暂估价应计入投标报价。

5.16 暂列金额中实际发生的子项和暂估价中与本工程建设有关材料、工程设备和专业工程，达到招标规模标准的，由发包人（项目业主）和中标的承包人共同作为招标人依法组织招标；达不到招标规模标准但在比选标准范围内的，由发包人（项目业主）和中标的承包人共同作为比选人进行比选；双方当事人的风险和责任承担在合同中约定。

5.17 金额（价格）均以人民币表示。

6.其他需说明的问题

6.1 工程施工中的避雷系统测试费、外墙砖抗拔试验费等各项常规检测费用都由投标人自行考虑在投标报价中。

6.2 施工的进场道路和所需要的费用由投标人踏勘现场自行考虑在投标报价中，不单独列项；若因施工单位原因损坏原道路造成的损失和恢复的费用由投标人踏勘现场自行考虑在投标报价中，不单独列项。

6.3 施工用水、用电和临时施工用水、用电由施工单位自理，结算时不予调整。

6.4 本工程的施工设备险、人身意外伤害险等所有的保险费用由施工单位自理，发包人不另行支付。

6.5 所有材料和构件的运输方式、距离及费用由投标人自行考虑，结算时不予调整。

6.6 根据施工现场实际情况，投标人可踏勘现场了解过往行人、行车干扰情况，并考虑在投标报价中，结算不作调整；为满足社会车辆、行人通行，需要在施工现场设置围挡时，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不予调整。

6.7 夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、赶工、降排水、大型机械设备进出场及安拆费等由投标人踏勘现场后由投标人在报价中综合考虑，结算时不作调整。

6.8 本工程若清单的项目特征、工作内容描述未详尽或未尽事宜的，除招标人以招标答疑形式作澄清外，各投标单位应结合施工图、标准图集及相关规范等将未详尽或未尽事宜综合考虑进综合单价中。

6.9 施工单位在施工中应注意地下管线的保护，如施工过程中引起所有地下管线（国防、 给水、燃气、强电、弱电等）的损坏，由施工单位自行修复，发生的费用施工单位自行承担。

6.10 本项目采用商品砼，砼运距、砼泵送费、砼泵送方式等发生的所有费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时综合单价不作调整。

6.11 本项目钢结构防锈防火油漆由投标人自行考虑在投标报价中，结算时综合单价不作调整。

- ★（二）、技术服务要求：

1.项目建设内容及规模：（详见工程量清单另册）；

2.项目地址：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段322号。

- 3.技术服务要求条款：

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 具有市政或道路专业二级及以上(注册专业)（级别）建造师 ，同时具备省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。（项目经理和技术负责人不为同一人）（提供相关有效证书复印件并加盖单位公章）） |
| 2 | 工期 | 工期总日历天数：15天 |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |
| 4 | 分包 | 不允许 |
| 5 | 价格调整 | 不调整 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取 |

- 4.漏项工程处理：施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。

- 5.资料要求:验收合格后提供完整的《竣工验收资料》给予采购人备案，若有图纸资料还须提供纸质及电子版。

- 6.缺陷责任期：24个月。

- 7.建设完成后，配合采购人完成本项目的审计工作，具体工作服务内容按照采购人的要求执行。

- 8.环保要求：符合施工环保标准的相关要求。

- 9.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

- （三）、工程量清单详见附件（另册）。

★（四）、商务要求

1.中选后2日内由中选方拟定合同初稿，合同应包括合同文本、施工清单等。

2.工 期：15个日历天；

质保期：自验收合格之日起24个月。

3.施工地点：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段322号（攀枝花市经贸旅游学校）。

4.报价要求 □ 总价包干价  ☑清单报价

供应商的报价是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，具体包括不限于相关材料费、调查费用、咨询服务费、报告打印编制费、劳务费用、加班费用、税金等项目相关所有费用。

5.付款进度：

付款方法和条件：验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款前，成交供应商向采购人支付合同金额的3%作为质保金，采购人收到质保金后，成交供应商出具请款函及合法有效的发票，采购人及时办理支付报销手续，向成交供应商支付合同总金额的100.00%，最终到账时间以财政局审批通过为准。

质保服务期满后，供应商出具合法真实有效的发票及相关资料，达到付款条件起7日起，采购人及时办理支付报销手续向供应商无息退还质保金。

注：成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

6.验收标准：采购人与成交供应商按照国家、行业相关标准相关法律法规、采购文件、供应商的响应文件及双方订立的采购合同进行验收。

7.解决争议的方法：在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任意一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他未尽事宜以合同约定为准。

9.对于施工中安全责任由承包人全权承担的确定。

- 注：★为本项目实质性要求，不满足或不响应视为无效响应。

四、其他注意事项

1. 现场察看：

（1）察看现场：意向方若需察看现场可于收到邀请函（或通知）的当天自行前往察看（请自行考虑不确定因素，凡因对现场情况不明所造成的报价不利等后果，均由报价人自行承担）。

（2）联系人：王老师 13678203628

2. 开评选条件：

（1）签到意向单位满足三家及以上，可以正常比选。

（2）在评选中，当全部满足实质性要求的参选人不足三家时，则本次比选采购失败。

（3）未经报名登记的商家不能参加本次比选采购。

3.评选方法：

（1）本次比选采购采用“最低评标价法”，即，报价文件满足本次采购全部实质性要求且单价汇总报价最低的为中选人（异常低价者除外—详见“报价说明”）。

（2）当出现报价相同时，则由相同报价的各方代表抽签决定（抽签方式由采购方与报价方共同现场临时商定）。

4.评委产生：评选活动开始前，临时选派3名及以上教职工代表组成采购小组，在纪委人员监督之下进行评选。

5.已报名登记的意向商家如因故不能参加报价，应于递交报价文件之日前一天以书面的形式通知采购人。未通知采购人而无故不参加报价的，将被视为失信，两年内不得参与采购单位的招标活动。

监督联系电话：0812-3989010

五、评选程序与中选人确定

1.意向商家及其代表按采购方要求递交报价文件。

2.评委检查并记录报价文件密封情况。

3.由评委对报价文件拆封并记录各家报价金额。

4.各授权方代表签字确认报价金额。

5.资格符合性审查：评委一一审查各报价文件的下列材料是否按要求提供，未提供或提供不齐全的不能通过审查；有效报价文件不足三家时，则本次采购失败。

（1）报价一览表

（2）证照复印件须加盖公章（含营业执照、法人身份证、市政公用工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质证书复印件，具备有效期内的安全许可证复印件、项目负责人（项目经理）有效证书复印件等）

（3）授权文件签章

（4）比选承诺函

（5）比选应答表

（6）售后服务承诺函

6.对通过审查的报价文件按报价依次由低到高进行排名，单价汇总后报价最低的为第一名。

7.中选人确定：

（1）评选排名第一的为本次采购第一中选人。

（2）若第一名自愿放弃中选资格，则学校有权自行决定是依次选取第二名还是重新招标。

（3）自动放弃中选资格的单位将被视为失信，于两年内不得参与采购单位的招投标活动。

8.校园网公示评选结果（公示1天）。

六、报价响应文件编制内容及格式：

各参选人需提供报价响应文件一份。请各家仔细阅读以下内容，按要求的内容、格式和顺序编制报价响应文件，装订整齐、密封后加盖报价单位鲜章；凡报价响应文件未按本条内容格式要求编制的，或报价文件中以下各项不齐全的均为无效报价文件。

（一）响应文件封面要求

1.按“攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目公开比选响应文件”进行排版（字体、大小、包号及排列等可自行拟定）。

2.响应单位全称（加盖单位鲜章）、响应时间等。

（二）响应文件正文内容及格式

1.报价一览表（置于报价文件第一页）

项目名称：攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目

报价单位名称：（盖章）            报价时间：2026年  月  日

| 项目名称 | 报价（ 总价） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目 | 小写： 大写： |  |  |

报价说明：

（1）各意向单位根据自己的实际情况，在保证质量、按时完成服务的前提下，填写一次性报价，单价汇总后报价最低的为中选人。

（2）各报价人的报价，无论单价或总价均已包含完成本项服务所需的设备及损耗、材料人工、交通运输、安全防护、安装、调试、验收、质保、税费等所有相关的费用；报价方应充分考虑本项目实际情况，其报价应当包括报价方可以预见到的一切费用；由于报价方考虑不周及方案失误而造成的费用调增，采购方不予考虑。报价一览表和报价明细表单价合计必须一致。

（3）报价人应考虑采购人场地的情况、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响项目采购的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及影响而导致的费用索赔将不获支持。

（4）低于单价或总价最高限价60％的报价，报价人须做成本陈述与承诺，不做承诺或陈述不被评委采纳的其报价无效。

清单报价

（以工程量清单为准填写，可另册）

注：1、表格格式不限，供应商可根据实际情况自行设计，规格、单位应与谈判文件要求一致。

2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人工、材料、管理费、服务费、保险、税金、利润等费用和项目相关的其它费用，采购人不再额外支付其他任何费用。

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：   年  月

2.资质证明材料（须盖单位鲜章）

（1）营业执照及资质复印件

（2）法人身份证复印件

（3）市政公用工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质证书复印件

（4）具备有效期内的安全许可证

（5）项目负责人（项目经理）有效证书复印件

3.授权文件（须盖单位鲜章）

（1）法定代表人/单位负责人证明书（法人代表参加比选时提供，须有单位印章）

单位名称：	         地址： 	       姓名：    	性别：     年龄： 	       职务：      	本人系 		(供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“               	(项目名称)(采购编号： 	              )”的公开比选采购活动、并参与项目的报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

单位名称：（盖章）

年   月   日

（2）法人身份证复印件

（3）法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，须有法人签字及单位印章）

致攀枝花市经贸旅游学校：

本授权声明：        （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：     ）公开比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

单位名称：（盖章）

法人：（印章或签字）

年   月   日

（4）被受权人身份证复印件

4.比选承诺函（按以下格式）

致攀枝花市经贸旅游学校：

我单位自愿参与“攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目”公开比选，根据相关采购公告及其附件的要求，现正式授权    代表我单位提交《响应文件》   份。

比选响应文件包含如下内容：

（1）报价一览表

（2）证照复印件须加盖公章（含营业执照、法人身份证、市政公用工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质证书复印件、具备有效期内的安全许可证复印件、项目负责人（项目经理）有效证书复印件等）

（3）授权文件签章

（4）比选承诺函

（5）比选应答表

（6）售后服务承诺函

现郑重承诺如下：

我单位参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录。

我单位参与该项目所提交的一切材料均真实合法有效，并愿意为此承担一切法律责任。我单位具有道路施工项目服务所必需的设施设备和专业技术能力。我单位接受采购公告文件及其附件规定条款的全部内容。我单位一旦中选，将及时签订与履行合同，严格履行采购公告及其附件、比选文件、评选现场承诺和合同所规定的责任与义务，若有违背，愿意接受相关部门根据相关法规的处罚；给他人造成损失的，承担相应的民事责任。

我单位已仔细阅读采购公告及其附件的全部内容（包括变更公告文件），我单位完全理解并接受。

我单位就此项采购所做的所有承诺，在比选有效期及合同有效期内均具有法律效力。

单位名称：（盖章）

法人：（印章或签字）

2026年   月   日

5.比选应答表

项目名称：攀枝花市经贸旅游学校入口道路安全隐患整治项目

响应单位（盖章）：                 响应时间：  年  月  日

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 |  |  |
| 2 | 商务要求 |  |  |
| 3 | 其他注意事项 |  |  |
| 4 | 开评标程序等 |  |  |

填表说明：表中的“采购要求”须复印相应的全部内容，“应答”，可填写“完全响应”，也可以复制粘贴相应的全部内容。

6.售后服务承诺函（按以下格式）：

致攀枝花市经贸旅游学校：

我方自愿参与贵校入口道路安全隐患整治项目的公开比选，我方一旦中选，将按本次比选要求提供优质、高效的服务，现承诺如下：

（1）我方将严格按《比选公告》及附件和合同约定提供入口道路安全隐患整治项目施工服务。

（2）凡质保期内出现的缺陷问题均及时免费处理，使用合格材料，不弄虚作假。

（3）我方具备本地化质量保修服务的条件和能力，确保提供及时、优质的质保服务。

以上承诺具有法律效率，我方在合同履行中如有违背，由此所致的一切责任均由我方承担。

承诺单位：（盖章）

法人：（印章或签名）

2026年  月  日