[bookmark: _GoBack]附件
攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目
公开比选须知
本附件就本次邀请比选采购项目概况、采购要求、报价注意事项、评审程序、报价文件编制等进行了规定，请意向参选单位认真阅读，并按要求编制报价文件。
一、项目概况
1.项目编号：PJM20260916
2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目。
3.内容要求：提供旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务。
4.资金来源：已落实。
5.报价最高限价：52640元，超过此限额为无效报价。
二、报价人的资格条件：
1.具有独立承担民事责任能力的合法经营单位。经营范围包含油烟管道清洗、厨房设备清洗、环保设备维护、保洁服务等相关经营内容，具备独立开展本项目清洗服务的履约主体资格。（营业执照等）。
2.专项业绩资格：参选人近三年内须具备至少1项学校、企事业单位食堂或烹饪实训基地油烟抽排系统清洗同类服务业绩，能够提供真实有效的合同佐证材料（合同关键页复印件，加盖企业公章，清晰体现服务内容、合作时间、甲乙双方主体信息），具备丰富的油烟抽排系统清洗实操服务经验。
3.人员与作业资格：参选人拟投入本项目的现场作业人员须配置齐全、持证上岗，其中管道内部作业人员须持有有效的有限空间作业操作证书，所有进场施工人员均需提供有效健康证明，且全部作业人员具备油烟管道专业清洗培训合格资质，熟悉校园实训场地作业规范，可严格按照安全标准开展清洗作业。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可体现于承诺函中）。
5.具有本地化售后质量保修服务条件和能力（可体现于承诺函中）。
6.参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录（可体现于承诺函中）。
7.不接受联合体报价。

★三、服务内容要求
（一）技术性要求
	区域
	实训室
	项目
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	实训基地
二楼
	1号
演示厅
	油烟净化一体机
	1
	台
	
	
	



参选人须自备满足项目施工要求的高压清洗设备、油污检测设备、专业安全防护用具及消防器材，所使用的清洗药剂为环保型除油清洗剂，无腐蚀性、安全无污染，符合消防安全、校园卫生及设备保护相关要求。参选人须承诺严格落实安全生产主体责任，施工全过程产生的安全事故、人员伤亡、财产损失及一切纠纷均由参选人全权承担，完工后可出具正规的抽排系统清洗验收报告，保障服务质量达标、合规履约。

	
	
	横烟道
	4.5
	米
	
	
	

	
	2号
演示厅
	油烟净化一体机
	1
	台
	
	
	

	
	
	横烟道
	14.6
	米
	
	
	

	
	1号
热菜实训
	横烟道
	24
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	28
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	20
	个
	
	
	

	
	2号
热菜实训
	横烟道
	22.7
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	44.8
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	32
	个
	
	
	

	
	3号
热菜实训
	横烟道
	29
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	28
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	20
	个
	
	
	

	
	4号
热菜实训
	横烟道
	29.2
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	44.8
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	32
	个
	
	
	

	实训基地
三楼
	油烟净化一体机
	5
	台
	
	
	

	
	横烟道
	16
	米
	
	
	

	
	烟罩
	14
	平方米
	
	
	

	
	防火排
	13
	个
	
	
	

	女生公寓
楼顶
	风柜
	6
	台
	
	
	

	
	净化器
	2
	台
	
	
	

	合计
	
	




（二）商务性要求
（一）服务要求及售后
1.服务标准：严格按照《建筑设施防火规范》《厨房油烟清洗行业标准》及校园消防安全管理规定施工，清洗后烟道、集烟罩、风机、净化器无厚重油污、无积油堵塞，设备运转顺畅，无油烟倒灌、异味残留，达到消防检查合格标准。
2.施工规范：施工前做好现场实训设备、地面、教具防护遮挡，施工中严禁损坏校园设施、教学设备，施工完毕后全面清理施工现场垃圾、污水，恢复场地整洁干净，做到工完场清。
3.人员管理：进场作业人员必须服从学校安保及实训部门管理，遵守校园规章制度，统一着装、文明施工，严禁违规作业、擅自窜访校园无关区域。
4.质保期限：项目整体质保期为12个月，自项目最终验收合格之日起计算。
5.质保范围：质保期内，因本次清洗施工工艺、操作不当导致的油污残留、管道堵塞、设备运行异常、排烟不畅等问题，供应商须免费上门整改、返工维护，全程免收人工、材料、差旅等一切费用。
6.售后响应：质保期内实行7×24小时咨询响应、7×8小时上门服务制度，接到校方故障报修、整改通知后，2小时内对接响应，24小时内抵达现场完成处置。
7.质保责任：质保期内拒不履行售后、整改义务的，校方有权扣除全部质保相关权益，同时保留追责权利。
（二）服务时间：自合同签订生效后15个日历天内完成全部清洗施工、整改及验收交付，施工时间需避开学校教学时段，服从校方统一安排。
（三）地点：攀枝花市经贸旅游学校江南校区。
（四）合同签订： 
1.成交结果公示后3日内由成交供应商拟定合同初稿并签订合同，合同文件除合同文本外，还应包括服务明细清单等。
2.合同执行中，若出现增量等，双方签订补充协议，补充协议金额不得超过合同金额的10％。
（五）付款方法和条件：
1.合同价款：成交价为合同价款，总价包干。合同期内的物价波动、通货膨胀、气候条件变化、单价等均属于不调整价款的因素范围；合同履行期间严禁增项增量，凡事前未经采购人签字盖章的结算时均不予认可。
2.无预付款、进度款，若无增量或追加，项目验收合格后，供应商出具请款函及增值税发票，采购人及时办理支付报销手续，向供应商支付合同总金额的100.00%。最终到账时间以财政局审批通过为准。若出现增量或追加等情况，则需经学校（或第三方审核机构）审定后，按核定金额办理一次性支付手续。
3.合同款项无论单价或总价，均已包含完成该项目所需的设备及损耗、人工、工具、原材料以及税费等完成本项目所需的全部费用。
4.采购方按上款2的方式支付合同款项，期间中选方因工资、劳保等与施工人员发生的劳务纠纷，一切责任均由中选方自行承担。
（六）验收方法和标准：
1.验收时间：以采购人约定时间为准。
2.验收主体：旅游专业部为主体，总务科协助组成验收小组，统一开展项目验收工作。
3.验收内容：全面核查抽排系统整体清洗效果，包含烟道内壁、集烟罩、风机叶轮、净化器、管道接口、出风口等所有部位油污清理情况；检查设备运行状态、现场卫生清理情况、施工资料完整性。
4.合格标准：所有清洗部位无残留厚油污、无积油结块、管道通风通畅；风机、净化器运转正常、无异常噪音；现场干净整洁、无施工垃圾；提供完整的清洗前后对比照片、清洗验收报告、施工台账资料，整体符合消防及校园安全使用标准。
5. 验收流程：供应商施工完成后自行自检，自检合格后向校方提交验收申请及全套验收资料；校方3个工作日内组织现场验收，验收合格签署验收单据；验收不合格的，供应商须在2个工作日内无偿整改完毕，直至验收合格，逾期未整改或整改不合格的，校方有权终止合同并追究违约责任。
（七）成本补偿和风险分担约定：
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
（八）解决争议的方法: 
1.因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 
3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。
（九）其他未尽事宜：由采购人与供应商在签订合同时，自行协商解决。
（十）安全责任要求：
1.作业期间的财物和人身安全责任由供应商负责承担。供应商应强化安全管理，现场人员须具备该项目作业的技术能力，安全意识强，规范作业，确保自身及校园内其他人员安全。
2.施工全过程所有安全风险、安全事故、人员伤害、财产损毁、第三方纠纷及行政处罚责任，均由成交供应商全权承担，校方不承担任何连带责任。
3.工作人员不得流动吸烟、乱扔杂物，做到文明服务，人走场地清。
4.自觉遵守校园管理规章制度，杜绝任何安全事故发生。
四、其他注意事项
1.现场察看：
（1）察看现场：意向方若需察看现场可于收到邀请函（或通知）的当天自行前往察看（请自行考虑不确定因素，凡因对现场情况不明所造成的报价不利等后果，均由报价人自行承担）。
（2）联系人：高老师 13547643133
2.开评选条件：
（1）签到意向单位满足3家及以上，可以正常开标、评选。
（2）在评选中，当全部满足实质性要求的参选人不足三家时，则本次比选采购失败。
（3）未经报名登记的商家不能参加本次比选采购。
3.评选方法：
（1）本次比选采购采用“最低评标价法”，即，报价文件满足本次采购全部实质性要求且报价最低的为中选人（异常低价者除外—详见“报价说明”）。
（2）当出现报价相同时，则由相同报价的各方代表抽签决定（抽签方式由采购方与报价方共同现场临时商定）。
4.评委产生：评选活动开始前，临时选派3名及以上教职工代表组成采购小组，在纪委人员监督之下进行评选。
[bookmark: _Hlk86996684]5.已报名登记的意向商家如因故不能参加报价，应于递交报价文件之日前一天以书面的形式通知采购人。未通知采购人而无故不参加报价的，将被视为失信，2年内不得参与采购单位的招标活动。
监督联系电话：0812-3989010
五、评选程序与中选人确定
1.意向商家及其代表按采购方要求递交报价文件。
2.评委检查并记录报价文件密封情况。
3.由评委对报价文件拆封并记录各家报价金额。
4.各授权方代表签字确认报价金额。
5.资格符合性审查：评委一一审查各报价文件的下列材料是否按要求提供，未提供或提供不齐全的不能通过审查；有效报价文件不足三家时，则本次采购失败。
（1）报价一览表
（2）报价明细表
[bookmark: _Hlk92205369]（3）营业执照、证照（含营业执照、法人身份证等）
（4）专项业绩资格：参选人近三年内须具备至少1项学校、企事业单位食堂或烹饪实训基地油烟抽排系统清洗同类服务业绩，能够提供真实有效的合同佐证材料（合同关键页复印件，加盖企业公章，清晰体现服务内容、合作时间、甲乙双方主体信息），具备丰富的油烟抽排系统清洗实操服务经验。
（5）管道内部作业人员须持有有效的有限空间作业操作证书、所有进场施工人员均需提供有效健康证明且全部作业人员具备油烟管道专业清洗培训合格资质。
（6）授权文件签章
（7）比选承诺函
（8）比选应答表
（9）服务承诺函
6.对通过审查的报价文件按报价依次由低到高进行排名，报价最低的为第一名。
7.中选人确定：
（1）评选排名第一的为本次采购第一中选人。
（2）若第一名自愿放弃中选资格，则学校有权自行决定是依次选取第二名还是重新招标。
（3）自动放弃中选资格的单位将被视为失信，于2年内不得参与采购单位的招投标活动。
8.校园网公示评选结果（公示1天）。
六、报价响应文件编制内容及格式：
各参选人需提供报价响应文件一份。请各家仔细阅读以下内容，按要求的内容、格式和顺序编制报价响应文件，装订整齐、密封后加盖报价单位鲜章；凡报价响应文件未按本条内容格式要求编制的，或报价文件中以下各项不齐全的均为无效报价文件。
（一）响应文件封面要求
1.按“攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目比选响应文件”进行排版（字体、大小、包号及排列等可自行拟定）。
2.响应单位全称（加盖单位鲜章）、响应时间等。
（二）响应文件正文内容及格式
[bookmark: _Hlk179472709]1.报价一览表（置于报价文件第一页）
[bookmark: _Hlk99784940][bookmark: _Hlk51253044]项目名称：攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目
报价单位名称：（盖章）            报价时间：2026年  月  日
	项目名称
	报价
	备注

	攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目
	小写：          元
大写：
	


	2.报价明细表
 项目名称：攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目
报价单位名称：（盖章）               报价时间：2026年  月  日
	区域
	实训室
	项目
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	实训基地
二楼
	1号
演示厅
	油烟净化一体机
	1
	台
	
	
	



参选人须自备满足项目施工要求的高压清洗设备、油污检测设备、专业安全防护用具及消防器材，所使用的清洗药剂为环保型除油清洗剂，无腐蚀性、安全无污染，符合消防安全、校园卫生及设备保护相关要求。参选人须承诺严格落实安全生产主体责任，施工全过程产生的安全事故、人员伤亡、财产损失及一切纠纷均由参选人全权承担，完工后可出具正规的抽排系统清洗验收报告，保障服务质量达标、合规履约。

	
	
	横烟道
	4.5
	米
	
	
	

	
	2号
演示厅
	油烟净化一体机
	1
	台
	
	
	

	
	
	横烟道
	14.6
	米
	
	
	

	
	1号
热菜实训
	横烟道
	24
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	28
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	20
	个
	
	
	

	
	2号
热菜实训
	横烟道
	22.7
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	44.8
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	32
	个
	
	
	

	
	3号
热菜实训
	横烟道
	29
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	28
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	20
	个
	
	
	

	
	4号
热菜实训
	横烟道
	29.2
	米
	
	
	

	
	
	烟罩
	44.8
	平方米
	
	
	

	
	
	防火排
	32
	个
	
	
	

	实训基地
三楼
	油烟净化一体机
	5
	台
	
	
	

	
	横烟道
	16
	米
	
	
	

	
	烟罩
	14
	平方米
	
	
	

	
	防火排
	13
	个
	
	
	

	女生公寓
楼顶
	风柜
	6
	台
	
	
	

	
	净化器
	2
	台
	
	
	

	合计
	
	


报价说明：
（1） 各意向参选单位根据自己的实际情况，在保证质量、按时完成服务的前提下，按本附件规定的格式分别填写“报价一览表”和“报价明细表”（表格不够可自行添加）。
（2）“报价明细表”中的“参数”栏可复制粘贴相关内容，也可填写“完全响应”；其中的“合计”金额的单位为“元”，按四舍五入保留到整数，且应与“报价一览表”中的“报价（总价）”金额一致，否则评选小组将以其中低的一个为该单位的报价。
（3）各报价人的报价，无论单价或总价均已包含完成本项服务所需的设备及损耗、材料人工、交通运输、安全防护、安装、调试、验收、质保、税费等所有相关的费用；报价方应充分考虑本项目实际情况，其报价应当包括报价方可以预见到的一切费用；由于报价方考虑不周及方案失误而造成的费用调增，采购方不予考虑。
（4）报价人应考虑采购人场地的情况、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等，以及学校环境等一切可能影响服务的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及影响而导致的费用索赔将不获支持。
（5）低于最高限价60％的报价，报价人须做成本陈述与承诺，不做承诺或陈述不被评委采纳的其报价无效。  
3.资质证明材料（须盖单位鲜章）
（1）营业执照复印件
（2）法人身份证复印件
（3）专项业绩资格：参选人近三年内须具备至少1项学校、企事业单位食堂或烹饪实训基地油烟抽排系统清洗同类服务业绩，能够提供真实有效的合同佐证材料（合同关键页复印件，加盖企业公章，清晰体现服务内容、合作时间、甲乙双方主体信息），具备丰富的油烟抽排系统清洗实操服务经验。
（4）管道内部作业人员须持有有效的有限空间作业操作证书、所有进场施工人员均需提供有效健康证明且全部作业人员具备油烟管道专业清洗培训合格资质。
4.授权文件（须盖单位鲜章）
（1）法定代表人/单位负责人证明书（法人代表参加比选时提供，须有单位印章）
单位名称：	         地址： 	       姓名：    	性别：     年龄： 	       职务：      	本人系 		(供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“               	(项目名称)(采购编号： 	              )”的公开比选采购活动、并参与项目的报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。

单位名称：（盖章）
年   月   日 
（2）法人身份证复印件 
（3）法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，须有法人签字及单位印章）
致攀枝花市经贸旅游学校：：
本授权声明：        （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：     ）公开比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

单位名称：（盖章）
法人：（印章或签字）
年   月   日 

（4）被受权人身份证复印件 

5.比选承诺函
致攀枝花市经贸旅游学校：
我单位自愿参与“攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目”比选，根据相关采购公告及其附件的要求，现正式授权    代表我单位提交《响应文件》   份。 
比选响应文件包含如下内容：
（1）报价一览表
（2）报价明细表
（3）营业执照、证照（含营业执照、法人身份证等）
（4）专项业绩资格：参选人近三年内须具备至少1项学校、企事业单位食堂或烹饪实训基地油烟抽排系统清洗同类服务业绩，能够提供真实有效的合同佐证材料（合同关键页复印件，加盖企业公章，清晰体现服务内容、合作时间、甲乙双方主体信息），具备丰富的油烟抽排系统清洗实操服务经验。
（5）管道内部作业人员须持有有效的有限空间作业操作证书、所有进场施工人员均需提供有效健康证明且全部作业人员具备油烟管道专业清洗培训合格资质。
（6）授权文件签章
（7）比选承诺函
（8）比选应答表
（9）服务承诺函
现郑重承诺如下：
我单位参与该项目所提交的一切材料均真实合法有效，并愿意为此承担一切法律责任。我单位具有抽排系统清洗服务项目业务所必需的设施设备和专业技术能力。我单位接受采购公告文件及其附件规定条款的全部内容。我单位一旦中选，将及时签订与履行合同，严格履行采购公告及其附件、比选文件、评选现场承诺和合同所规定的责任与义务，若有违背，愿意接受相关部门根据相关法规的处罚；给他人造成损失的，承担相应的民事责任。
我单位已仔细阅读采购公告及其附件的全部内容（包括变更公告文件），我单位完全理解并接受。
我单位就此项采购所做的所有承诺，在比选有效期及合同有效期内均具有法律效力。
单位名称：（盖章）
法人：（印章或签字）
年   月   日  

6.比选应答表
[bookmark: _Hlk74234090]项目名称：攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目
响应单位（盖章）：                 响应时间：  年  月  日
	序号
	名称
	采购要求
	应答

	1
	技术要求
	
	

	2
	商务要务
	
	

	3
	其他注意事项
	
	

	4
	开评标程序等
	
	


填表说明：表中的“采购要求”须复印相应的全部内容，“应答”，可填写“完全响应”，也可以复制粘贴相应的全部内容。
7.服务承诺函（按以下格式）：
致攀枝花市经贸旅游学校：
我方参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录。
我方自愿参与贵校“攀枝花市经贸旅游学校旅游专业部烹饪实训基地抽排系统清洗服务项目”的比选，我方一旦中选，将按本次比选要求提供优质、高效的服务，现承诺如下：
（1）我方将严格按《比选公告》及附件和合同约定提供招生宣传广告服务，并履行质保服务。
（2）凡质保期内的出现的缺陷问题均及时免费处理，使用合格材料，不弄虚作假。
[bookmark: _Hlk73527007]（3）我方具备本地化质量保修服务的条件和能力，确保提供及时、优质的质保服务。
以上承诺具有法律效率，我方在合同履行中如有违背，由此所致的一切责任均由我方承担。

承诺单位：（盖章）
法人：（印章或签名）
2026年 月  日 
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